## Blad1
Energiebedarf, Kapazität & Ladezeit |  |  | Objekt:
| 230 Volt Verbraucher: | Watt | Zeit Std. | Amp | Tagesverbrauch Wh
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Kaffeemaschine (6x2min) | 1380 | 0.2 | 6 | 276
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Tagesverbrauch 230V - AC |  |  | 23 Ah | 276 Wh
Energiebedarf, Kapazität & Ladezeit |  |  | Objekt:
|  |  | 23 | 6 | 276
| 12/ 24 / 48 Volt DC Verbraucher | Strom Verbr. (A) | Zeit Std. | Ah | Tagesverbrauch Wh
|  |  |  | 0 | 0
| Licht 6x LED à 2Watt | 1 | 3 | 3 | 36
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Tagesverbrauch DC |  |  | 3 Ah | 36 Wh
|  |  |  | 3 | 36
| Tagesverbrauch Total |  |  | 26 Ah | 312 Wh
| Batterie Spannung in Volt | Batterie Kapazität - AGM / GEL |  |  | 50.05 Ah
| 12 | Batterie Kapazität - Lithium |  |  | 31.46 Ah
| ACCU capaciteit: | #VALUE! | ah
26
| Ladestrom je Stunde in Ampere* |  | Ladezeit
| 15 | 26 | 2.6 | Stunden pro Tag
| * max. Ladung AGM / GEL 30% von Bat Kap. |  | 15.015 A
| * Ladung Lithium meist 50% von Bat Kap. |  | 9.438 A
| Grüne Felder ausfüllen |  |  | Kap. AGM Gel x 1.75 x 1.1
| Gelb / Orange wird berechnet |  |  | Kap. Lithium x 1.1 x 1.1